**יחידות דיור- פרוייקט דרום העיר- מערכת פניאומטית**

מצ"ב 2 התב"עות עם המקטעים לגבי כמות יח"ד.

את מספרי המגשים ניתן לראות בקומפילציה ולהתאימם לתב"עות

**תב"ע בי 410/ 1**

מספר יח"ד בכלל הפרויקט עפ"י התב"ע: 3,994

תוספת מתוכננת מעבר לתב"ע (מגרש 63) - 500 יח"ד

סה"כ יח"ד לחישוב לאחר הגדלה ב 20 אחוז- **5,392 יח"ד**

אין לחשב מלונאות למערכת.

צפי תחילת הפעלה-2021. במדורג במשך כ 5 שנים.

**תב"ע בי 450/ 4**

מספר יח"ד בכלל הפרויקט עפ"י התב"ע: 1,190 (ללא מגרשים 113,114 אשר לא יחוברו למערכת)

תוספת מתוכננת מעבר לתב"ע (מגרש 351,352) - 500 יח"ד

סה"כ יח"ד לחישוב לאחר הגדלה ב 20 אחוז- **2,028 יח"ד**

אין לחשב מלונאות למערכת.

צפי הפעלה- 2021- בצורה מלאה

בנוסף- יש לחשב **פוטנציאל** של נקודת השלכה בקרבת ים- מגרש 458 – פעילות עיקרית בתקופת הרחצה- ימי שיא-8 טון אשפה ביום.

**ב.י 600- אזור העסקים**

יש לחשב **פוטנציאל** של **1,200 יח"ד**- מסומן כמגרש 344 בקומפילציה.

סה"כ יח"ד לשם חישוב- **8,620** **יח"ד.**

2 זרמים: מיחזור, יתר (אורגני בעיקרו)

חישוב לאדם ליום- 1.5 ק"ג.

חישוב לכלל השכונה במלואה (כולל אופציות)- **13 טון ליום**.