לכבוד

**משתתפי המכרז**

הנדון: **מכרז פומבי מס' 8/20 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים**

**מענה לשאלות המשתתפים**

הרינו מתכבדים להשיב לשאלות שהופנו על ידי המשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **השאלה** | **מענה החברה** |
|  | מסמך א', סעיף 1.4+1.5: לאור בקשתכם במכרז על תכנון וביצוע לרבות היתרי בניה, העמדה, חיבור תשתיות ומסירה מלאה עד ה- 30/8/2020 – מאחר ומדובר בהיתר מהיר מאוד ("נתיב קריטי"), במקביל לבניה, האם חברתכם מתחייבת לקיום מידי ומלא של החתימות הנדרשות מהוועדה המקומית לקבלת ההיתר בזמן? | כן. |
|  | מסמך א', סעיף 1.4: מה קורה בסיטואציה בה המבנים מוכנים במפעל להובלה והצבה טרם קבלת ההיתר? האם ניתן לספק ולהציב? האם המבנים ייכנסו לאחסנה עד קבלת היתר הבניה? | כן. |
|  | 1. נספח א' , סעיף 1.5: מה היא התחייבות חברתכם למועד צו התחלת עבודה – כמה ימים מיום הודעת הזכיה? | מיידי. |
|  | מסמך א' , ערבות ,סעיפים 5.2+5.6: נא הבהרה מאחר והסעיפים סותרים את מועדי גמר העבודה והיקף הערבות הנדרשת. סעיף 5.2 - ערבות מכרז בתוקף עד 29/10/2020? בעוד אתם מבקשים גמר עבודות ורישוי ב 30/08/2020.... ועוד תוספת של ערבות ביצוע לפי סעיף 5.6? | אין שינוי בסעיפים. עם הודעה על זכיה תוחלף ערבות ההשתתפות בערבות הביצוע. |
|  | חוזה – פרק 11 - מהם תנאי התשלום? כמה שוטף? | שוטף+45. |
|  | מפרט טכני, סעיף 00.05+00.12 : מתי ניתן להכיר את השטח ולבחון את דרכי הגישה, פריצת דרך, סלילת דרך? מול מי מתאמים? | מיידי מול מזכירות החברה. |
|  | מפרט טכני, סעיף 00.06 – ד': נא להעביר את המידע לרבות תוצאות קידוחים הקיימים ברשותכם, לטובת תמחור מתאים ובדיקה נכונה טרם הגשת מכרז זה. | טרם יצא דוח קרקע למגרש. |
|  | מרחק חיבור חשמל – מה המרחק הנדרש לחיבור החשמל מהפילר לכל כיתה? | במגרש חדר חשמל קיים המרוחק 6 מ' משני חדרים, כ-13 מ' מחדר נוסף וכ-90 מ' מהכיתה הרחוקה. |

בברכה,

חוף בת-ים ליזמות ופיתוח בע"מ

**על המשתתף לצרף להצעתו מסמך זה חתום על ידו בחתימה ובחותמת.**